## Bill mat. - Pipes
Materiālu specifikācija
sadaļa: AVK-A (apkure)
objekts: Uzvaras prospekts 12, Baloži, Ķekavas novads
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērv.
1 | Misiņa vītņu pāreja | 1/2"FT - 1/2"MT | 16 | gab.
2 | Misiņa vītņu pāreja | 3/4"FT - 1/2"FT | 26 | gab.
3 | Misiņa nipelis | 1/2"MT - 1/2"MT | 34 | gab.
4 | Uponor MLCP daudzslāņu caurule | 16 x 2,0 | 591 | m
5 | Uponor MLCP daudzslāņu caurule | 20 x 2,25 | 116 | m
6 | Uponor MLCP daudzslāņu caurule | 25 x 2,5 | 16 | m
7 | Uponor MLCP daudzslāņu caurule | 32 x 3,0 | 12 | m
8 | Uponor MLCP daudzslāņu caurule | 40 x 4,0 | 6 | m
9 | Uponor MLCP daudzslāņu caurule | 50 x 4,5 | 36 | m
10 | Uponor savienojumu komplekts Danfoss MLC | 16 - 1/2"MT | 106 | gab.
11 | Uponor presējamā pāreja MLC | 16 - 16 | 30 | gab.
12 | Uponor presējamā pāreja MLC | 20 - 20 | 6 | gab.
13 | Uponor presējamais līkums MLC | 16 - 16 | 6 | gab.
14 | Uponor presējamā pāreja uz vītni | 16 - 1/2"FT | 16 | gab.
15 | Uponor presējamā pāreja uz vītni | 20 - 3/4"FT | 2 | gab.
16 | Uponor presējamā pāreja uz vītni | 16 - 1/2"MT | 56 | gab.
17 | Uponor presējamā pāreja uz vītni | 20 - 1/2"MT | 46 | gab.
18 | Uponor presējamais līkums ar pāreju uz vītni MLC | 16 - 1/2"MT | 6 | gab.
19 | Uponor presējamais T-gabals | 16 - 16 - 16 | 74 | gab.
20 | Uponor presējamais T-gabals | 16 - 20 - 16 | 20 | gab.
21 | Uponor presējamā pāreja MLC | 50 - 50 | 2 | gab.
22 | Uponor presējamais līkums | 25 - 25 | 2 | gab.
23 | Uponor presējamais līkums | 50 - 50 | 10 | gab.
24 | Uponor presējamais T-gabals | 25 - 16 - 20 | 4 | gab.
25 | Uponor presējamais T-gabals | 25 - 20 - 20 | 4 | gab.
26 | Uponor presējamais T-gabals | 32 - 20 - 32 | 2 | gab.
27 | Uponor presējamais T-gabals | 32 - 25 - 25 | 2 | gab.
28 | Uponor presējamais T-gabals | 40 - 25 - 32 | 2 | gab.
29 | Uponor presējamais T-gabals | 50 - 25 - 40 | 2 | gab.
30 | Cauruļvadu veidgabali |  | 1 | k-ts
31 | Siltumizolācijas čaulas Lambda (20C) = 0,036W/mK iekš. diam. 18 mm | 25 mm | 591 | m
32 | Siltumizolācijas čaulas Lambda (20C) = 0,036W/mK iekš. diam. 22 mm | 25 mm | 116 | m
33 | Siltumizolācijas čaulas Lambda (20C) = 0,036W/mK iekš. diam. 25 mm | 25 mm | 16 | m
34 | Siltumizolācijas čaulas Lambda (20C) = 0,036W/mK iekš. diam. 35 mm | 25 mm | 12 | m
35 | Siltumizolācijas čaulas Lambda (20C) = 0,036W/mK iekš. diam. 42 mm | 25 mm | 6 | m
36 | Siltumizolācijas čaulas Lambda (20C) = 0,036W/mK iekš. diam. 54 mm | 30 mm | 36 | m
37 | Cauruļvadu un siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli |  | 1 | k-ts
38 | Sānu slēguma radiators 22/400x500 |  | 15 | gab.
39 | Sānu slēguma radiators 22/400x600 |  | 4 | gab.
40 | Sānu slēguma radiators 22/400x700 |  | 12 | gab.
41 | Sānu slēguma radiators 22/400x800 |  | 10 | gab.
42 | Sānu slēguma radiators 22/400x900 |  | 11 | gab.
43 | Sānu slēguma radiators 22/400x1000 |  | 9 | gab.
44 | Sānu slēguma radiators 33/600x1000 |  | 1 | gab.
45 | Atgaisotājs | DN15 | 3 | gab.
46 | Tūkšošanas krāns | DN15 | 4 | gab.
47 | Termostata vārsts Danfoss RA-N | DN15 | 62 | gab.
48 | Atpakaļgaitas vārsts Danfoss RLV | DN15 | 62 | gab.
49 | Danfoss termostata galva |  | 62 | gab.
50 | Siltuma skaitītājs | DN15, Qnom: 0,6 m³/h | 14 | gab.
51 | Lodveida krāns | DN15 | 28 | gab.
52 | Siltuma skaitītāju skapis diviem skaitītājiem | 410x590x110 | 7 | k-ts
53 | Balansējošais vārsts Oventrop Hydrocontrol R | DN15 | 14 | gab.
54 | Citi plaīgmateriāli |  | 1 | k-ts